**ПЕРЕЧЕНЬ**

**корректоров, интегрированных в ПТК «АКСОН»**

**(по состоянию на 01.02.2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование корректора/вычислителя** | **Производитель корректора** | **Примечания** |
| **1** | **СПГ-741** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **2** | **СПГ-741.1** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **3** | **СПГ-742** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **4** | **СПГ-761** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **5** | **СПГ-761.1** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **6** | **СПГ-761.2** | **АО НПФ «Логика», СПб** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **7** | **ЕК-155** | **Elster (Италия), Республика Узбекистан** | **Контроллеры STM32** |
| **8** | **ЕК-220** | **Elster (Германия), Республика Узбекистан** | **Контроллеры STM32** |
| **9** | **ЕК-230** | **Elster (Германия), Республика Узбекистан** | **Контроллеры STM32** |
| **10** | **ЕК-260** | **ООО «Эльстер Газэлектроника», Арзамас Нижегородской области** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **11** | **ЕК-270** | **ООО «Эльстер Газэлектроника», Арзамас Нижегородской области** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **12** | **ЕК-280** | **ООО «Эльстер Газэлектроника», Арзамас Нижегородской области** | **Контроллеры STM32** |
| **13** | **ЕК-290** | **ООО «Эльстер Газэлектроника», Арзамас Нижегородской обл.** | **Контроллеры STM32** |
| **14** | **TC220** | **ООО «Эльстер Газэлектроника», Арзамас Нижегородской обл.** | **Контроллеры STM32** |
| **15** | **SEVC-D** | **Itron (прежнее название – Actaris)** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **16** | **SEVC-D Corus** | **Itron (прежнее название – Actaris)** | **Контроллеры STM32, ICP DAS I-7188** |
| **17** | **mElcor** | **Elgas (Чехия)** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **18** | **microElcor2** | **Elgas (Чехия)** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **19** | **Elcor2** | **Elgas (Чехия)** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **20** | **ВКГ-3Т** | **АО НПФ «Теплоком», СПб** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **21** | **Флоугаз/ULTRAMAG** | **ЭПО «Сигнал», Энгельс Саратовской обл.** | **Контроллеры STM32** |
| **22** | **Семейство БК** | **ЭПО «Сигнал», Энгельс Саратовской обл.** | **Контроллеры STM32** |
| **23** | **Turbo Flow GFG-F** | **ГК «Турбулентность-ДОН», Ростов-на-Дону** | **Контроллеры STM32** |
| **24** | **Turbo Flow GFG-DP** | **ГК «Турбулентность-ДОН», Ростов-на-Дону** | **Контроллеры STM32** |
| **25** | **Turbo Flow TFG-S** | **ГК «Турбулентность-ДОН», Ростов-на-Дону** | **Контроллеры STM32** |
| **26** | **Turbo Flow UFG-F** | **ГК «Турбулентность-ДОН», Ростов-на-Дону** | **Контроллеры STM32** |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**корректоров, интегрированных в ПТК «АКСОН»**

**(по состоянию на 01.02.2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование корректора/вычислителя** | **Производитель корректора** | **Примечания** |
| **27** | **FLOWSICK 500** | **SICK AG (Германия)** | **Контроллеры STM32** |
| **28** | **FLOWSICK 600** | **SICK AG (Германия)** | **Контроллеры STM32** |
| **29** | **FloBoss 103** | **Emerson Process Management (США)** | **Контроллеры STM32** |
| **30** | **FloBoss 104** | **Emerson Process Management (США)** | **Контроллеры STM32** |
| **31** | **FloBoss 107** | **Emerson Process Management (США)** | **Контроллеры STM32** |
| **32** | **Семейство AutoPilot** | **Thermo Fisher (США)** | **Контроллеры STM32** |
| **33** | **УВП-280А** | **СКБ «Промавтоматика» (Москва, Зеленоград)** | **Контроллеры STM32** |
| **34** | **УВП-280** | **СКБ «Промавтоматика» (Москва, Зеленоград)** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **35** | **СуперФлоу** | **ООО «СовТИГаз», Москва** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **36** | **СуперФлоу-21В** | **ООО «СовТИГаз», Москва** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |
| **37** | **СТД (с ВТД-Г)** | **НПФ «ДИНФО», Москва** | **Контроллеры ICP DAS I-7188** |