**КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ПТК «АКСОН»**

**для ШРП**

**(компоненты** **АСУ ТП ПРГ[[1]](#endnote-1) и/или АСУ РГ[[2]](#endnote-2))**

**Контроллер телеметрии "Аксон-ШРП"[Ex ib IIB Т5 Gb X] Х+Y KLP-1.1-N**



|  |
| --- |
| **Предназначение изделия (компонента, цель контроля):**ТМ – компонента АСУ ТП ПРГ (технологический контроль работы ШРП)XL – компонента АСУ РГ (учета расхода газа на ШРП) |
|  |
| **Исполнение корпуса:**5 – корпус из полиэстера с взрывозащитой типа «е» (повышенная степень защиты, IP66) |
|  |
| **Типоразмер корпуса (мм):**0 – 360х160х90 |
|  |
| **Элементы питания:**В – комплект литийтионилхлоридных батарей (4 шт.) |

|  |
| --- |
| **Платы устройств, размещаемых в слотах расширения (мезонинные):**0 – нет1 – GSM-модем |

**Например:**

1. **Контроллер телеметрии "Аксон-ШРП" [Ex ib Т5 Gb Х] ТМ 50В-1.1-10 –** контроллер телеметрии для контроля технологических процессов в ШРП, в корпусе из полиэстера повышенной степени защиты (типа «е»), габаритные размеры 360х160х90 мм, с питанием от комплекта литийтионилхлоридных батарей, с одним GSM-модемом (на мезонинной плате, второй слот расширения свободен).
2. **Контроллер телеметрии "Аксон-ШРП" [Ex ib Т5 Gb Х] XL 50В-1.1-11 –** контроллер телеметрии для контроля расхода газа в ШРП, в корпусе из полиэстера повышенной степени защиты (типа «е»), габаритные размеры 360х160х90 мм, с питанием от комплекта литийтионилхлоридных батарей, с двумя GSM-модемами (на мезонинных платах).
3. **Контроллер телеметрии "Аксон-ШРП" [Ex ib Т5 Gb Х] ТМ+XL 50В-1.1-11 –** контроллер телеметрии для одновременного контроля технологических процессов и расхода газа в ШРП, в корпусе из полиэстера повышенной степени защиты (типа «е»), габаритные размеры 360х160х90 мм, с питанием от комплекта литийтионилхлоридных батарей, с двумя GSM-модемами (на мезонинных платах).
1. АСУ ТП ПРГ – Автоматизированная Система Учета Технологических процессов Пунктов Редуцирования Газа [↑](#endnote-ref-1)
2. АСУ РГ – Автоматизированная Система Учета Расхода Газа или АСУПГ (Автоматизированная Система Учета Потоков Газа) [↑](#endnote-ref-2)